## Slide 1: ZASILACZE IMPULSOWE

## Slide 2
Switching power supplies - zasilacz impulsowy
Converter DC/DC - przetwornica napięcia stałego
w napięcie stałe,
część zasilacza impulsowego
Linear regulator - stabilizator kompensacyjny
Terminologia

## Slide 3
Diody prostownicze i kondensatory elektrolityczne stosowane
w prostownikach sieciowych przy f=(50Hz - 100Hz)
nie nadają się do zasilaczy (konwerterów) impulsowych.
Stosuje się diody Schotkiego i kondensatory elektrolityczne, mogące pracować przy dużych wartościach składowych zmiennych prądu
o dużych częstotliwościach.
Kluczami (przełącznikami) są tranzystory polowe (najczęściej) - z reguły typu MOSFET, bipolarne oraz diody
Można także spotkać szybkie tyrystory (w tzw. falownikach).
Zasilacze impulsowe wytwarzające sinusoidalne przebiegi przemienne o parametrach sieci energetycznej nazywamy FALOWNIKAMI.
Falowniki służą do zasilania urządzeń przystosowanych nominalnie do zasilania z sieci energetycznej prądu zmiennego.

## Slide 4: Zalety konwerterów impulsowych
Małe wymiary w stosunku do przetwarzanych mocy (duża gęstość mocy)
Duża sprawność, zwykle tym większa im większą moc przetwarzają.
Łatwość transformacji napięć zasilającego (obniżanie, podwyższanie, zmiana znaku).
Izolacja galwaniczna między źródłem zasilającym (np. sieć AC)
a obwodem wyjściowym i obciążeniem.
Możliwa praca przy małych napięciach zasilających.

## Slide 5: Wady konwerterów impulsowych
Są źródłem zakłóceń impulsowych, utrudniających ich wykorzystanie (np. w aparaturze zawierającej czułe wzmacniacze).
Są znacznie bardziej skomplikowane i rozbudowane niż stabilizatory
o działaniu ciągłym, co powoduje zmniejszenie ich trwałości
i niezawodności.
W porównaniu do stabilizatorów kompensacyjnych charakteryzują się
gorszą stabilizacją napięcia wyjściowego U0 oraz mniejszą szybkość reakcji na zmiany obciążenia i napięć zasilających - line response i load response.

## Slide 6: Ze względu na sposób przekazywania energii ze źródła do obciążenia konwertery dzielimy na:
Współbieżne (tzw. jednotaktowe)
- średnie, duże i bardzo duże moce
Przeciwbieżne (tzw. dwutaktowe)
- małe i średnie moce
(gorsze parametry energetyczne, większe tętnienia oraz zwykle wyższe napięcia na
tranzystorach kluczujących)

## Slide 7
Porównanie parametrów zasilaczy liniowych i impulsowych

## Slide 8: Moce przetwarzane przez konwertery impulsowe
Konwertery
przeciwbieżne
Konwertery współbieżne i współbieżne
z przetwornicami przeciwsobnymi
1
10
100
1000
10000
10
100
1000
U
o
[V]
Konwertery współbieżne
przeciwsobne
P
o
[W]
Konwertery
przeciwbieżne
i współbieżne
Konwertery
współbieżne

## Slide 9
Obcowzbudne:
– sygnał sterujący wytwarza układ generatora wewnętrzneg
lub zewnętrznego - powszechnie stosowane
Samowzbudne:
–zasilacz jest generatorem (np. w lampach błyskowych)
Ze względu na doprowadzenie impulsowego sygnału sterującego (kluczującego) konwertery dzielimy na:

## Slide 10
Uwe>Uwy - podwyższajace (step-up, boost converters)
Uwe<Uwy - obniżające (step-down, buck converters)
Uwy=-Uwe - zmieniające polaryzację (invert converters)
Podział konwerterów ze względu na wartość napięcia wyjściowego w stosunku do napięcia zasilającego:

## Slide 11: Podział konwerterów względu na ilość kluczy i sposobów ich połączenia :
przeciwsobne (push-pull) - dwa klucze i transformator
półmostkowe (half-bridge) - dwa klucze i transformator
mostkowe (full bridge) - cztery klucze i transformator

## Slide 12
Straty mocy w tranzystorach kluczujących
(zarys)
Uds(t)
id(t)
p(t)=uds(t)*id(t)
t
t
uds(t)
id(t)
Pśr
toff
ton

## Slide 13
Przebieg prądu w cewce przy sterowaniu
napięciem impulsowym
uL(t)
iL(t)
E(t)
E(t)
iL
t
t
Em
IMAX
Energia zgromadzona w cewce:
L

## Slide 14
Przebieg prądu w cewce przy kluczowaniu napięciowym
uL(t)
iL(t)
Em
uL(t)
iL
t
t
Em
CP
wpływ CP
wartość szczytowa >>? Em
L

## Slide 15: Schemat blokowy typowego zasilacza impulsowego
Prostownik
U
~
U
I
Sterowany
konwerter
napięcia stałego
Zasilacz impulsowy
Stabilizator impulsowy
U
o
Modulator
szerokości
impulsów

Filtr sygnału
błędu
Wzmacniacz
sygnału błędu
ref
U
Układ regulacji współczynnika wypełnienia 
DC/DC

## Slide 16: Zasada działania konwertera napięcia stałego obniżającego napięcie
tzw. takty:
1 2 1 2 1
T

T
t
I
U
U
o
u1(t)
Zamiana napięcia
stałego UI na prostokątne U1
(klucze tranzystorowe i diodowe)
FILTR
LC
R0
UI
u1(t)
U0
Jeżeli proces kluczowania jest bezstratny i filtr LC też nie wnosi strat,
to sprawność przetwarzania = 100%

## Slide 17
KONWERTERY WSPÓŁBIEŻNE (JEDNOTAKTOWE)

## Slide 18: Konwerter współbieżny (jednotaktowy) - bezstratny
T
Klucze a i b
Filtr LC
obciążenie
i
I
c
u
L
1
a
b
kb
2
U (t)
1
i
i
L
R0
L
C
U
U
o
i
kb
I
o
d
T

T
u
t
I
U
U
o
1

## Slide 19: Przebiegi w konw. współbieżnym
T
t
t
t
t
t
t
t
t0
t2
t1
t3
1
2
1
Sygnał sterujący
kluczami
u1
UI
di /dt
L1
di /dt
L2
ILmax
ILmin
i
di /dt
L1
Io
Io
iL
ika
di /dt
L2
ikb
Io
Qc
iC

i
c
u0
t0
t2
t1
t3
t4
t5
t6
U0

U
O
U0

## Slide 20: Przebiegi w konwerterze współbieżnym, bezstratnym
-

## Slide 21: Przebiegi prądu przy obciążeniu nadkrytycznym, krytycznym i podkrytycznym w konwerterze współbieżnym, bezstratnym
t0 t1 t2 t3 t4 t5 t6 t7 t8 t9
obciążenie nadkrytyczne
obciążenie krytyczne
obciążenie podkrytyczne
zmiana kierunku prądu w cewce
iL
Sygnał
sterujący
klucz włączony
klucz wyłączony
t
t
I
0
I 0 kr

## Slide 22: Indukcyjność krytyczna w konwerterze współbieżnym
Minimalną wartość indukcyjności Lkr,
przy której prąd w indukcyjności L nie zmienia kierunku
nazywamy indukcyjnością krytyczną
Jeżeli L<Lkr to kierunek prądu płynącego przez klucze zmienia się.
Energia z obwodu wyjściowego jest oddawana z powrotem do źródła zasilania UI .
Jeżeli klucze nie są wstanie przewodzić prądu dwukierunkowo, wówczas napięcie wyjściowe U0 zaczyna wzrastać, aż do osiągnięcia wartości UI.
Wartość Lkr maleje przy wzroście prądu obciążenia.

## Slide 23: Można stwierdzić, że w bezstratnym konwerterze współbieżnym
Sprawność =100%
Napięcie na wejściu filtru (U1) zmienia się od zera do wartości napięcia zasilającego.
Maksymalne napięcie na kluczu jest równe napięciu zasilającemu UI.
Napięcie wyjściowe nie zależy od rezystancji obciążenia, jest natomiast zależne od napięcia zasilającego i współczynnika wypełnienia: UO=UI.
Prąd pobierany ze źródła zasilania płynie impulsami w czasie T.
Maksymalny prąd płynący przez klucz (iLmax) w praktyce jest niewiele większy niż prąd wyjściowy IO, gdyż najczęściej iL<<IO.

## Slide 24: Współbieżny konwerter napięcia stałego z kluczami jednokierunkowymi
U
ster
Filtr
c
U
L
i
R
L
C
U
o
I
o
Uk
ład
steruj
ący
u
1
T
i
L
i
d
Klucz A
Klucz B
U
I
I
II
i
i
i
e
t0 t1 t2 t3 t4 t5
obciążenie nadkrytyczne
obciążenie krytyczne
obciążenie podkrytyczne
iL
t
t
Uster
t
iL max
U1
T
UI
iL max
iL max

## Slide 25: Współbieżny konwerter napięcia stałego z kluczami dwukierunkowymi
c
U
L
i
i
dz
R
L
C
U
o
I
o
Układ
sterujący
u
1
U
ster
U
ster
T
i
e
i
L
i
d
i
cz
Klucze
Filtr
Obciążenie
Klucz A dwukierunkowy
Klucz B dwukierunkowy
U
I
i
Lmax
Lmin
i
Lmin
i
i
Lmax
i
Lmax
t0 t1 t2 t3
t7 t8 t9 t10
t0 t1 t2 t3
t9
t10
t8
Uster
t
t
t
t
t
t
t
i
L
i
dz
I
o
i
e
i
d
i
cz
u
1
U
I
t7
d
U
I

## Slide 26: Obliczenia wartości napięcia wyjściowego

## Slide 27: Wykresy unormowanego napięcia wyjściowego współbieżnego konwertera dla różnych wartości współczynnika  w funkcji odwrotności rezystancji i prądu obciążenia
0,1
0,3
0,7
1
 =0,1
 =0,5
=0,7
 =0,3
Obszar obciążenia nadkrytycznego
0,1
0,3
0,5
0,7
1
Zależność dla kluczy jednokierunkowych
Zależność dla kluczy dwukierunkowych
Uo
U
I
(1/Ro)(2L/T)
0,1
0,3
0,7
1
 =0,1
 =0,5
 =0,7
 =0,3
Obszar obciążenia nadkrytycznego
0,1
0,3
0,5
0,7
1
(1/Io)(2L/T)
Obszar obciążenia podkrytycznego
Obszar obciążenia podkrytycznego
Uo
U
I

## Slide 28: Współbieżny konwerter napięcia stałego z izolacją galwaniczną : schemat ideowy i schemat zastępczy
R
L
Filtr
Klucz A
Klucz B
U
I
K

T
Tr
1:p
D1
D2
o
pU
T
U
T
R
L
U
I
K

T
D1
D2
o
pU
T
LG
i
i
L
C
U
o
L
G
C
T
R
s
i
K
L
s
L /p
s
2
I
I
II
II
Transformator
C

## Slide 29: Współbieżny konwerter napięcia stałego z izolacją galwaniczną i układem zabezpieczającym Schemat ideowy i przebiegi napięć i prądów
R
L
U
I
Tr
D1
D2
o
U
o
U
ster
G
i
i
R
C
D
R
p
R
R
o
i
C
U
k
T
t
t
t
t
t
U
ster
LG
i
R
i
G
i
U
k
LGmax
i
Ładunek pobrany ze źródła
Ładunek zwrócony do źródła
Cmax
i
LGmax
i
p
R
U + U /p
R
I
I
U
I

## Slide 30: Uproszczone schematy konwerterów współbieżnych: półmostkowy, przeciwsobny i mostkowy
Tr
2U
I
C
p
1
C
K
a
K
b
p
1
1
K
b
K
a
U
I
półmostkowy
1
p
K
2a
K
1b
K
1a
K
2b
U
I
mostkowy
przeciwsobny

## Slide 31: Współbieżny konwerter napięcia stałego z przetwornicą półmostkową
Tr
2U
I
C
p
1
C
K
a
K
b

## Slide 32: Przeciwsobny układ współbieżnego konwertera napięcia stałego: uproszczony schemat układu i przebiegi
R
L
Tr
D12
D2
o
U
o
C
U
t
t
D11
p
p
1
U
I
U
I
a
a
1
2
b
U
1
t
t
Sygnał sterowania klucza
U
t
U
1
pU
I
U = pU
o

I

T
T
b
b
b
b
b
b
a
1
a
1
a
1
a
2
a
2
U
I
-U
I

## Slide 33: Konwertery przeciwbieżne (dwutaktowe)

## Slide 34: Przeciwbieżny konwerter napięcia stałego (flyback)
R
o
U
o
C
1
p
K
i
k
U
t
U
K
U
I
i
d
i
c
I
o
R
o
U
o
C
1
K
U
t
U
K
U
I
i
d
i
c
I
o
i
k
i
k
Z indukcyjnością
Z transformatorem

## Slide 35: Uproszczone przebiegi w konwerterze przeciwbieżnym

## Slide 36: Cechy konwerterów przeciwbieżnych
Konwertery przeciwbieżne „nie lubią” pracy bez obciążenia.
Stosuje się tzw. wstępne obciążenie, co pogarsza sprawność.
Przy braku obciążenia napięcia na kluczu osiągają bardzo duże wartości,
(przepięcia) dlatego w konwerterach przeciwbieżnych stosuje się
tzw. układy tłumiące, zmniejszające wartości napięć na kluczu

## Slide 37: Zabezpieczenia przeciw przepięciowe konwerterów przeciwbieżnych
R
Tr
D
o
U
o
C
p
U
I
K

T
p
R
D
R
R
U =300V
Tr
D
o
U
o
U
ster
C
i
T
U
k
T
1
p
R
C
U
T
T
D
T
T
I
Tśr
I
20kHz


## Slide 38: Wykresy unormowanego napięcia wyjściowego przeciwbieżnego konwertera przy różnych wartościach współczynnika  w funkcji odwrotności rezystancji obciążenia
0,1
0,3
0,7
1



Obszar obciążenia nadkrytycznego
Obszar obciążenia podkrytycznego
Uo
U
I
(1/Ro)(2L/T)
0,2
0,6
1,0
1,9
2,2


## Slide 39
KONWERTERY WEDŁUG ICH PRODUCENTÓW
( wg NATIONAL SEMICONDUCTORS)

## Slide 40
Konwertery niesymetryczne

## Slide 41
Buck regulator (=step down regulator - obniżający napięcie)
Boost regulator (=step up regulator - podwyższający napięcie)
Inverting regulator (=buck-boost - odwracający polaryzację)
Konwertery niesymetryczne
bez izolacji galwanicznej obwodów wejściowych
i wyjściowych:

## Slide 42
Buck regulator (=step down regulator - obniżający napięcie)

## Slide 43
Boost regulator (step up - podwyższający napięcie)

## Slide 44
Inverting regulator, (buck-boost - odwracający polaryzację)

## Slide 45
Flyback converter (dwutaktowy konwerter = przeciwbieżny)
Konwertery niesymetryczne
z izolacją galwaniczną obwodów wejściowych i wyjściowych:

## Slide 46
Flyback converter -dwutaktowy konwerter (przeciwbieżny)

## Slide 47
Przykładowy schemat blokowy zasilacza dwutaktowego
(przeciwbieżnego)

## Slide 48: Cechy konwerterów przeciwbieżnych
Konwertery przeciwbieżne „nie lubią” pracy bez obciążenia.
Stosuje się tzw. wstępne obciążenie, co pogarsza sprawność.
Przy braku obciążenia napięcia na kluczu osiągają bardzo duże wartości,
(przepięcia) dlatego w konwerterach przeciwbieżnych stosuje się
tzw. układy tłumiące, zmniejszające wartości napięć na kluczu

## Slide 49
Forward conwerter - współbieżny (jednotaktowy) konwerter

## Slide 50
Konwertery symetryczne
Przeciwsobny - push-pull
Półmostkowy - half bridge converter
Mostkowy - bridge converter

## Slide 51
Przeciwsobny konwerter - (=push-pull converter)

## Slide 52
Półmostkowy - half bridge converter

## Slide 53
Mostkowy - full bridge converter

## Slide 54: Konwerter dwutaktowy - przykład symulacji w PSpice

## Slide 55: Konwerter dwutaktowy - przykład symulacji w PSpice (bezstratny transformator)

## Slide 56: Konwerter dwutaktowy - straty w transformatorze TX1

## Slide 57: Układy stabilizacji napięcia wyjściowego

## Slide 58: Układy stabilizacji napięcia wyjściowego
Konwerter
napięcia
stałego
U
I
R
o
R
p1
R
p2
U
ref
+
-
Generator
napięcia
trójkątnego
+
-
Modulator szerokości impulsów
Komparator
Wzmacniacz błędu
Filtr
U
o
US
US=KU(Uref - pU0)
KU

## Slide 59: Nieliniowy modulator szerokości impulsów
+
-
Generator
Komarator
U
g
U
s
U
wy

T
T
U
g
U
wy
U
s
t
t
k =

d
d
U
s
U
s
m
k
m
U
s

## Slide 60: Sprawność a prąd obciążenia i napięcie wejściowe

## Slide 61
Output Current 2000 mA
Output Min 0.8 Volt
Output Max 32 Volt
Frequency Min 100000 Hz
Frequency Max 1000000 Hz
Sprawność vs. prąd obciążenia i napięcie wejściowe

## Slide 62: Konwertery samowzbudne

## Slide 63: Konwertery samowzbudne - przykład
R0
Uref
+
-
KU
RSD1
RSD2
RSD1>>RSD2
R2
R1
UI
L
C

## Slide 64: Konwertery o wielu napięciach wyjściowych

## Slide 65: Konwertery o wielu napięciach wyjściowych
Stabilizowane jest tylko najbardziej krytyczne wyjście napięciowe
( regulacja współczynnika )
Pozostałe wyjścia są niestabilizowane - komentarz.
Gdy trzeba, dołącza się stabilizatory kompensacyjne

## Slide 66: Układy zabezpieczające konwerterów DC/DC

## Slide 67: Układy zabezpieczające konwerterów DC/DC
Układy tzw. miękkiego startu:
Współczynnik wypełnienia rośnie stopniowo, aż do osiągnięcia wartości nominalnej. Ochrona kluczy tranzystorowych i diod prostowniczych, do chwili naładowania się kondensatorów filtrujących.
Zabezpieczenia przeciążeniowe (prądowe).
Zabezpieczenia termiczne.

## Slide 68: Konwertery DC/DC bezindukcyjne

## Slide 69: Konwertery DC/DC bezindukcyjne
układy bez indukcyjności L.
Działanie polega na wytworzeniu w układzie generatora RC (przerzutnik astabilny), prostokątnego przebiegu zmiennego, który jest następnie prostowany w detektorze diodowym, uzyskując dowolną polaryzację napięcia wyjściowego.
Są to układy MAŁYCH mocy - na ogół miliwaty.
Napięcia: wolty, prądy - kilka-kilkanaście miliamperów.
Sprawności DUŻO mniejsze od konwerterów z indukcyjnościami.
Zalety: miniaturyzacja (układ scalony) plus kondensator filtrujący prostownika
(przy dużych częstotliwościach i MAŁYM poborze prądu o niewielkiej pojemności).

## Slide 70: „Domowe” przykłady zastosowania konwerterów DC/DC
Komputery - przeciwbieżne (flyback), czasami półmostkowe
Telewizory, magnetowidy, kamery, itp. - j.w.
Świetlówki energooszczedne – typowo półmostkowe
Tzw. elektroniczne transformatory do żarówek halogenowych 12V - półmostkowe
Lampy błyskowe - dwutaktowe, wytwarzają charakterystyczny „gwizd”
o zmieniającej się (rosnącej) częstotliwości